Phosphorus - 2.5 ng/L

Mercury - 0.057 µg/L

Nickel - 6.1 µg/L

Zinc - 19.7 µg/L

Cadmium - 0.19 µg/L

Arsenic - 5.6 µg/L

Copper - 6.3 µg/L

Chromium - 6.5 µg/L

Lead - 3.3 µg/L

Napthalene - 2.4 µg/L

Benzene - 80 µg/L

Toluene - 0.68 mg/L

Xylene - 0.044 mg/L

Bis(2-ethylhexyl) phthalate - 100 mg/kg sediment dw

Tetrachloroethylene - 0.051 mg/L

Carbon tetrachloride (Tetrachloromethane) - 0.036 mg/L

Diuron - 0.32 µg/L

Trichloroethylene - 0.576 mg/L

Chloroform (Trichloromethane) - 0.146 mg/L